消防演习流程

主    题：XX消防疏散逃生应急演习

演习方式：

演习时间：

地    点：

参加单位：

内    容：

| 时间 | 状 况 | 演示 科目 | 演习状况 / 步骤 | DRI | 考核标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30 | 场地布置 | / | 1﹑演习集合场地布置) 2﹑火场设置准备等﹐依据图示 |  |  场地布置恰当合理  各项工作准备充分 |
| 16:00 | 集合动员 | / | 1﹑消防编组人员准时集合在疏散集合地点﹕ 1)各编组佩戴对应袖标﹔2)公安组带雪花筒(3个/1人)和警示带﹔3)灭火组四人着消防服﹐分别携带消防铁锹一个﹑消防斧一个﹑铁剪一个和灭火器一个﹔4)机要组四人佩戴防烟防毒面具﹐四个纸箱﹔5)救护组两人着消防服﹑单架和药箱各一个﹔6)后勤组持工具箱2个 2﹑方经理动员 |  |  阐述消防演习的意义 |
| 16:25 | 人员就位 | / | 1﹑编组人员返回各自工作岗位(前期准备工作完成后向指挥官报告)﹕ 疏散组﹕各楼梯间2F/4F指派产线干部进行对疏散人员安全倡导与指引 公安组﹕对外围进行警戒﹐并对疏散出的人员进行安全地点指引 救护组﹕扮伤员者在XX待命 其他五组﹕在XX附近待命 XX﹕在预定位置听信号启动警铃. |  |  指挥官/通信可留在现场  查看人员是否回岗作业 |
| 16:30 演习开始 | (1分钟后) 状况一： XX栋XX楼东侧仓库﹐因线路短路发生大火（假设） | 报警演练 | 点烟雾弹(听指令作业) |  | 员工报警是否正确﹕  详细地址.  起火物.  火势情况.  报警人姓名及电话号码. |
|  |  |  | 响警铃(听指令作业) |  |  |
|  |  |  | 1.员工报警﹔ 2.报警词﹕报告通讯组,我是XX,,XX栋XX楼东侧仓库发生大火﹐而且火灾有蔓延趋势﹐请求救援﹐我的电话是XX. ( 通讯组﹕通迅组收到。) |  |  |
|  | (1分钟后) 指挥官 判断﹑指挥 | 指挥官 演练 | 1﹑通讯组向指挥官报告﹔ 报告词﹕报告指挥官﹕我是通讯组, XX栋XX楼东侧仓库发生大火﹐而且火灾有蔓延趋势﹐请求指示﹗ |  |  接到火警后立即报告指挥官﹔ |
|  |  |  | 2﹑指挥官命令通信组(电话)﹕立即停止生产﹑启动消防编组﹔(从办公室出来边走边打电话) 令 词﹕我命令立即停止生产﹑迅速启动消防预案﹐各就各位﹐展开救援工作。 (通讯组﹕通迅组收到。) 3﹑指挥官向总指挥(韩协理)报告﹕ 报告词：报告总指挥﹐我是XX, XX栋XX楼东侧仓库﹐发生大火﹐现正组织抢救﹐现场最新状况随时向你报告。 ◇ 总指挥向指挥官下达命令﹕ 总指挥令词﹕调集人力、物力抢救﹐确保人员安全﹐随时回馈情况。 (指挥官﹕指挥官收到) |  |  指挥官的调度是否按轻重﹐信息是否畅通﹔ |
|  | (1分钟后) 周边单位﹕ 功能组应急响应动作(XX栋) | 通信组 通报演练 | 1﹑通信组将指令通报各消防功能编组﹕(对讲机) 通报词﹕各功能小组请注意﹐现XX栋XX楼东侧仓库﹐发生大火﹐指挥官指示﹕灭火组组织灭火﹐疏散组进行疏散﹐其他小组奔赴火场展开救援工作﹐并及时报告。 公安组﹕公安组收到。 灭火组﹕灭火组收到。 疏散组﹕疏散组收到。 机要组﹕机要组收到。 后勤组﹕后勤组收到。 救护组﹕救护组收到。 (实况时各小组依据火情可自行履行职责) |  |  信息接收﹑传达是否快速准确﹔  迅速且尽可能的靠近火灾区域﹐观察火灾发展趋势作响应﹔  通讯组在向各功能组通报的同时指挥官同时向总指挥报告﹔ 此时灭火组和机要组出发救援 |
|  |  | 功能组别演练 (同时作业) | - 通信组﹕通知各功能组向指挥官靠拢﹔(实战动作) - 灭火组﹕从XXX出警经码头至XX(实点至着火点) - 疏散组﹕已按职责到达指定岗位并开始指导与倡导工作 - 机要组﹕出警经码头至XX(实点至着火点) - 后勤组﹕出警经码头至XX(实点至着火点) - 公安组：已按职责警戒到位并开始指导疏散与倡导工作 |  |  功能组有无慌乱且听指挥行动﹔  灭火组﹑疏散组﹑机要组﹑后勤组﹑救护组﹑公安组信息接收﹑传递是否快速准确  疏散救护人员是否定岗定位(参照消防演习疏散图)  疏散组人员是否屡行职责  灭火组后勤组人员是否定岗定位 |
|  | 功能组别 动作步骤 | 功能组别演练 (同时作业) | - 通信组﹕通知各动能组向指挥官靠拢。（现场指挥所XX） - 灭火组﹕集合地穿戴消防服等，立即赴火场展开工作﹐并回报 - 疏散组﹕迅速赴岗位展开疏散工作并回报 - 机要组﹕赴岗展开抢救文件、仪器工作并回报 - 后勤组﹕停电、送水、准备灭火物质等 - 救护组﹕拿起急救器具向指挥官靠拢（现场指挥所） - 公安组：至重要路口、集合地、接消防车等 - 信息中心﹕通知总指挥﹑相邻单位(报告词略) |  |  |
|  | (2分钟后) 第一次回报﹕ 功能组别在展开工作时作回报。 | 回报演示 | 1. 通讯组﹕ 词﹕各功能组向指挥官回馈现场情况。 - 疏散组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是疏散组﹐疏散组已展开疏散工作﹐现场秩序正常﹐报告完毕。 (指挥官﹕注意安全﹐并清点人数……。) 疏散组﹕疏散组收到。 - 公安组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是公安组﹐公安组已展开警戒工作﹐现场秩序正常﹐已通报消防队3分钟赶到﹐报告完毕。 (指挥官﹕维持好现场秩序﹐注意迎接消防车……) 公安组﹕公安组收到 - 机要组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是机要组﹐机要组正在抢救机密文件﹐无异常﹐报告完毕﹔ (指挥官﹕注意安全﹐并将文件妥善保管……) 机要组﹕机要组收到 - 后勤组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是后勤组﹐后勤组已将灭火物质送到火场﹐无异常﹐报告完毕。 (指挥官﹕做好后勤保障工作……) 后勤组﹕后勤组收到 - 灭火组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是灭火组﹐现已控制火势﹐无异常﹐报告完毕。 (指挥官﹕注意安全﹐随时准备撤离﹐并实时回馈情况……) 灭火组﹕灭火组收到 |  |  员工在疏散过程中安全出口是否有人员拥挤跌倒  有无员工尚未逃出火场  是否及时向总指挥报告员工疏散情况  后勤组是否及时关闭电源开关动作 |
|  | (3分钟后) 状况二﹕ ‧XXXX火灾现场有一名员工晕倒﹔ | 救护组 演练 | 1、灭火组通报： 报告词：“报告通讯组,我是灭火组﹐ 发现火灾现场有一名员工烧伤，请速救援”。 2、通讯组报告﹕ 报告词﹕通讯组收到。报告指挥官﹐接灭火组报告﹐火灾现场有一名员工烧伤﹐请指示。 (指挥官﹕请救护组迅速展开救援。 4﹑救护组报告﹕ 词﹕救护组收到﹐现正赶往现场﹐并已通知 “120”救护车﹐报告完毕。 (指挥官﹕注意迎接救护车﹐并实时回馈情况。) 救护组﹕救护组收到 |  |  救护人员方法是否迅速得当? - 总指挥判断 / 指令方法是否正确? 救护组动作﹕ 出警经码头至XX救伤员(包扎后至单架待命) |
|  | (3分钟后) 状况三﹕ ‧火势蔓延﹐义务灭火组无法控制﹐此时消防车已赶到火灾区域。 | 中央消防队演练 | 1﹑消防车出警从码头至XX﹐消防队员从XX进入﹐进行消防车水带接驳灭火演练﹔ 2﹑救护车从码头至XX接伤员后驶至XX。 |  |  出警是否快速?  灭火队员灭火是否迅速有效 |
|  |  |  | 1、公安组通报： 报告词：“报告指挥官﹐我是公安组﹐ 消防队已赶到火灾现场展开救援”﹐报告完毕。 (指挥官﹕“注意人员安全﹐全力扑救并实时回馈情况。) 公安组﹕公安组收到 2﹑救护组报告﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是救护组﹐ “120”救护车已赶到现场﹐正在对伤员进行抢救﹐报告完毕。 (指挥官﹕全力抢救伤员﹐并实时回馈情况。 救护组﹕救护组收到 |  |  公安组有无通报消防车已赶到. - 总指挥有无下令编组人员撤回 救护组动作﹕对伤员包扎后放于单架原路抬至救护车旁﹐由专业人员进行一个简单救护. |
|  | (3分钟后赶赴陈地后) 第二次回报﹕ ‧ 功能组别在展开工作时作回报。(应急恢复) | 回报演示 | - 通讯组﹕ 词﹕各功能组向指挥官回馈现场情况。 - 疏散组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是疏散组﹐全部人员已疏散完毕﹐应到5568人﹐实到5567人﹐其中1人正在救护中﹐报告完毕。 (指挥官﹕全力抢救伤员﹐注意人员情绪并妥善安置) 疏散组﹕疏散组收到。 - 机要组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是机要组﹐机密文件已经全部抢救出火场。 (指挥官﹕协助看管好资料) 机要组﹕机要组收到 - 救护组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是救护组﹐伤员已脱离危险﹐正在救治中。 (指挥官﹕送医院做进行一步治疗﹐继续跟进病情) 救护组﹕救护组已收到。 - 灭火组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是灭火组﹐火灾已被消防队扑灭正在清理现场。 (指挥官﹕清理现场并协助恢复生产) 灭火组﹕灭火组收到. 6﹑后勤组﹕ 词﹕报告指挥官﹐我是后勤组﹐火灾原因已初步查明﹐是电线老化造成短路﹐产生的火花引燃电线下方物品所致。现已将老化的电源线进行了更换﹐报告完毕。 (指挥官﹕做好记录﹐清理现场并做好恢复生产工作。后续排查所有电源线路﹐避免同类事故再次发生。) 后勤组﹕后勤组收到 7﹑指挥官﹕ 词﹕报告总指挥﹐依据<<XX(火灾)应急预案 >>DHPG已圆满完成了本次消防演习﹐汇报完毕。 (总指挥令词﹕总结点评。) |  | 1通讯组收到后全员返回编组区 2.灭火组收到后全员返回编组区 3.机要组动作﹕ 从XX携四个纸箱﹐字朝外﹐经码头至编组区。 4.救护组动作﹕ 将伤员抬至救护车上,行驶至XX西侧﹐之后全员返回编组区。 5.灭火组收到后全员返回编组区 6.后勤组收到后全员返回编组区 |
|  | 事故调查 | 他山 攻错 | 进行事故调查﹐他山攻错。 |  | 有无作整改动作 |
| 16:50 | 教育训练 | 编组现场观摩演练 | - 消防服着装演示﹔ - 防烟防毒面具演示﹔ - 灭火器讲解﹔ - 灭火器实操。 |  |  各单位的组织是否井然有序. |
| 17:20 | 公告结果 | 主会场 | 1.公告消防演练稽核结果. |  |  公布各编组演练成绩. |
| 17:21 | 讲评 | 主会场 | 1.对本次演练作总结点评. |  |  点评各编组演练缺失. |
| 17:30 | 清理现场 | 结束 | 1.依现场指挥官口令，各功能组带队离开; 2.工作人员清理现场. |  |  卫生清理干净 |