程 序 文 件

Program files

文件名称：应急准备和响应控制程序

文件编号：

制/改部门：

制/改日期：

修改状况：

| 修改履历 | 制/改日期 | 版本 | 版次 | 页次 | 修改情况记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 部门 | 业务部 | 财务部 | 行政部 | 采购部 | 工程部 | 生管部 | 品质部 | 生产部 | 总经办 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 制/改人 | 审 查 | 批 准 |
| --- | --- | --- |

- 目的

确定本公司潜在的职业健康安全事故或紧急情况，对于可能发生的安全事故制定防患于未然的处理方案，对于可能出现的环境污染事故或相关方投诉，确定应急和响应措施，预防或减少可能伴随产生的职业健康安全影响。

- 适用范围

适用于本公司内有可能发生的各类职业健康安全事故、事件和自然灾害等紧急情况的应急方案和措施的制定及实施控制。

- 用语定义

紧急事故是指不可预见而实际有可能发生的对环境、健康安全造成重大影响的事故，如火灾、食物中毒、机械事故等。

4. 职责

4.1 行政部：负责公司办公区域日常的消防安全管理和应急响应工作。

4.2 生产部：负责对生产过程中可能发生的各类安全事故编制及时反应和作出应对的措施。

5.  程序

5.1 公司行政部和生产部应成立应急小组，对生产过程中一旦出现的各类重大事故进行紧急处理。

5.2 应急预案

5.2.1 公司行政部和生产部对经识别的重大危险因素中可能出现的意外和紧急情况编制应对和处理的方案。

5.2.2 需编制预案的意外和紧急情况包括：

a)  因机械伤害、触电而造成人员伤害；

b)  火灾、爆炸事故；

c)  集体食物中毒；

d)  公司行政部和生产部认为应编制预案的其他可能情况。

5.2.3 应急预案可选择采用以下方式编制并按受控文件进行管理：

a) 编制专门的方案、规定、作业指导书。

5.2.4 应急预案应包括以下内容：

a) 发生事故时的报告和反馈的程序及路径规定；

b) 报告和处理各类事故的责任人员；

c) 救援或补救措施及采取相关措施的时限和必要的经济补偿措施。

5.3 应急准备

5.3.1 公司行政部均应对所编制的应急预案做好资源和程序设计等准备，包括以书面形式指定事故或意外发生时的报告人、事故或意外处理的负责人和其他责任人、救援队伍的组成等。

5.3.2 公司还应作出以下物资和设施的准备：

a) 足够的消防器材、必要的卫生防护用品和救援设施；

b) 足够的防暑降温物资和御寒防冻物资；

c) 必要的资金和其他防护物资。

5.3.3 地处居民稠集区和医院、疗养院附近的工地，如果噪声长时间或大范围超标，还应采取噪声隔离设施

5.4 意外事故和紧急情况的处理

5.4.1 当发生各类重大的意外事故和紧急情况时，公司行政部应在第一时间内向公司或地方有关部门报告，同时应立即组织对受害人员的救助或意外事故可能会造成的对环境的破坏和对其他相关方的危害的补救。

5.4.2 对各类事故的进一步处理按相关的预案和规定执行。

5.4.3 严格保护好现场，为进行事故调查和处理提供物证和分析依据。要求现场各种物品的位置和状态尽可能保持原样。必须采取一切可能的措施，防止人为或自然因素对事故现场的破坏。

5.4.4 清理现场必须在事故调查组确认取证完毕，并完整记录在案后方可进行。在此之前，不得借口恢复施工，擅自清理现场。

5.5 相关应急准备措施

5.5.1 火灾的预防和响应

5.5.1.1 预防工作

（1）消防组织

公司行政部负责组织成立本公司的义务消防队,其人数不少于员工总人数的百分之十,并对队员进行分组，以明确职责。

（2）消防训练

公司行政部每年根据《消防演习计划》组织义务消防队员进行一次训练,包括报警、消防器材使用、灭火、抢救、组织疏散等项目的训练，以提高队员的实战水平。同时，每半年组织全体员工进行一次消防疏散演练。

（3）消防设施的管理

公司按国家规定的标准在工作现场(办公楼和车间)配备消防设施和器材,应派专人负责管理，定期进行检查(每月一次)，发现丢失、损坏、过期或其它不适用情况时应及时进行修复或更换。

（4）消防安全检查

公司行政部组织人员，每月一次进行消防安全检查，发现问题、要求由责任部门及时整改。工地由项目安全员进行每天一次检查。

5.5.1.2 火灾响应

发生火灾时,在场发现的员工首先应大声呼喊，并立即用消防器材灭火，消防队长获悉后及时到场指挥灭火（当消防队长未在场时，由在场职务最高的人员指挥），分组进行报警、灭火、抢救和疏散工作，把损失尽量降低到最低限度。

5.5.1.3 善后处理

由公司行政部负责火灾事故的调查和善后工作，对发生事故原因进行分析，填写《不合格报告》，交事故发生部门备案一份，并对其实施效果进行监督验证。

5.5.2 工伤事故的预防和响应

5.5.2.1 工伤事故的预防

（1）收集公司附近的急救电话（如消防、医院等）。

（2）应配备一些常用外伤止血药品（如创口贴、纱带等），以便发生轻微擦伤时得到及时处理。

5.5.2.2 工伤事故的响应

发生工伤事故时，应立即报告行政部，并进行简单的处理，行政部示严重程度联络相关外界急救医院进行救治。

5.5.3 危险化学品泄漏事故的应急响应

5.5.3.1 当化学品在储存和使用过程中发生意外泄漏时，应严格按照有关要求，立即进行围堵、拖布擦拭等处理，尽量减少污染的扩散，收集的废液应按法规要求处理。

5.5.3.2 发生化学品伤害事故时，应按照化学品物质安全资料（MSDS）中的相关知识，采取用大量水冲洗等自救措施，严重时必须送医院救治。

5.6 预案演习

5.6.1 每年公司行政部应报请公司定期组织消防演习，并对相应的活动进行记录；

5.6.2 预案演习完之后，行政部应就其制定的合理性、适用性和可操作性进行评价，必要时对相关程序文件予以修正和改进，确保紧急情况一旦发生可以从容的面对。

6.0 相关文件

6.1 《火灾应急预案》

6.2 《触电应急预案》

6.3 《高空坠物应急预案》

7.0 相关记录

7．1 《消防演习计划及预案》

7．2 《消防演习报告》

7. 3 《化学品应急演习计划及预案》

7. 4 《化学品应急演习报告》