## Slide 1: 夏季防汛
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
培 训 内 容
汛期概述
防汛工作主要步骤
防汛架构图
重点区域识别
防汛物资清单

## Slide 5
汛期概述
汛情分级
中雨
大雨
暴雨
雨滴下降连续成线，雨滴四溅，
可闻雨声；
地面积水形成较快
雨滴下降模糊成片，四溅很高，
雨声激烈；
地面积水形成很快
雨如倾盆，雨声猛烈，开窗说话时，
声音受雨声干扰而听不清楚；
积水形成特快，
下水道往往来不及排泄，常有外溢现象

## Slide 6
防汛主要步骤
进入汛期
人员保障
物资保障
防汛检查
客户沟通
政府联系

## Slide 7
防汛主要步骤
应对汛情
关注天气
重点区域
防范
应急处理
加强巡查
人员响应

## Slide 8
防汛主要步骤
对防汛物资
设备进行检查
恢复
（保安、工程）
对汛情处置
工作进行经验
总结,不断改进
（各部门）
做好对客户
沟通与提示工作
对重大汛情
进行备案
做好消杀工作
汛情过后

## Slide 9
防汛架构图
防汛架构图
保安部
防汛工作的组织协调。
防汛物资的采购工作。
汛情巡视工作。
抢险的组织工作，现场问题的处理及秩序的维护工作。
防汛物资的归口管理。
负责组织现场恢复工作。
总结工作的归口管理。
对客沟通及提示工作。
客户疏散组织协调工作。
标识的制作、消杀工作。
协助汛情问题处理。
对客户的防汛宣传工作。
检查排水设施畅通。
检查汛期设施设备状态，保证运行正常。
汛情巡视工作。
发现问题及时处理。
对问题进行汇总分析。
办公室保洁部
工程部
项目负责人
信息人员

## Slide 10
重点区域识别及统计表
强降雨容易造成下水口堵塞
工程人员负责楼顶的巡视。
沙袋
强降雨容易导致顶板渗漏
工程部强电运行人员负责巡视工作。
楼顶平台
配电室

## Slide 11
    防汛物资清单
潜水泵
排水设备
运输设备
手推车
专业照明设备
应急手持电灯

## Slide 12
    防汛物资清单
抢险工具
钩子、锤、手锯
铁锨
水桶
塑料布
吸水机

## Slide 13
    防汛物资清单
抢险工具
雨衣
雨鞋
铁丝

## Slide 14
    防汛物资清单
通信设备
对讲机
值班人员，配电室、中控室
消防应急电话

## Slide 15
救生设备
警戒设备
急救箱
中控室
警戒带
中控室
隔离墩

## Slide 16
    防汛物资清单
安全用具
绝缘靴
配电值班室
1双
安全帽

## Slide 17
防汛设备设施检查
组织专业排水沟、排水管的清理、检查，保证各排水通道畅通。
完成对防汛设备进行维保检修，发现问题及时跟进处理（涉及电力部分，强电人员协助配合）
--工程部
汛期前准备工作

## Slide 18
防汛物资准备
对各部门掌控的防汛物资数量进行汇总，对存在问题的防汛物资进行统计更换。保证防汛物资配备齐全。在重点区域备齐足够的防汛沙袋并保证质量。
保安部、工程部、办公室
防汛演练
组织员工对防汛预案进行现场演练
汛期前准备工作

## Slide 19
汛期工作
综合服务部
设备设施检查
每周检查房屋围
墙、地基、检查
维护排水设备正
常、清理维护排
水管线、检查屋
面平台、管网图
纸和实地识别检
查广告牌、检查
外围区域公共照
明、电线。
工程部
综合服务部
物资检查
每日对防汛沙袋
数量及状态进行
巡视检查。
秩序部
综合服务部
交通秩序
在防汛期间确保
园区内的道路畅
通。
秩序部
综合服务部
预防性工作
每周对大厦出入口排
水沟，楼顶绿化带排
水沟卫生情况进行清
理，保证排水沟内无
杂物。检查树木安全
相关位置的警示、
提示标识到位、提示
客户的防汛应急情况
并确定提示形式。
对雨水沟、垃圾容器
加强消杀，预防疫情。
各部门

## Slide 20
汛期结束后工作
物资核查
总结
对防汛沙袋进行全面检查，并对用过的防汛沙袋进行晾晒，在晾晒后将沙袋及时归位。其他防汛器材全部归位恢复。
对汛期工作进行总结，对重大汛情进行备案，并总结经验，完善公司内部的防汛工作。
秩序部
各部门

## Slide 21
说明：表中各岗位人员当班时间按职责开展工作
非当班时间24小时手机保持畅通，随叫随到。
中雨
大雨
暴雨
办公室
工程部
秩序部
当班人员
办公室
工程部
秩序部
保洁管理人员 当班人员
主管 当班人员
主管 当班人员
办公室
工程部
秩序部
经理 主管 当班人员
经理 主管 当班人员
经理 主管 当班人员

## Slide 22: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音