## Slide 1: 水利工程建设 安全生产管理规定
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3
水利水电工程施工三类人员
安全生产教育
第二部分
水利工程建设安全生产管理规定

## Slide 4
●适用范围
适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除
等活动及水利工程建设安全生产的监督管理。
水利工程指防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦
等(包括配套与附属工程)各类水利工程
●施行时间
本规定自2005年9月1日起施行

## Slide 5
●水利工程安全责任保证者和承担者
项目法人(或者建设单位)
√勘察(测)单位
√设计单位
√施工单位
√建设监理单位
√其他与水利工程建设安全生产有关的单位

## Slide 6
●项且法人安全责任
(1)资格审查。项目法人在对施工投标单位进行资格审查时,
应当对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产
管理人员的资格进行审查。
(2)提供有关资料。项目法人应当向施工单位提供施工现场
及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热
通讯、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建
工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,
并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规范的要
求。对可能影响施工报价的资料,应当在招标时提供

## Slide 7
(3)安全费用。项目法人不得调减或挪用批准概算中所确定
的水利工程建设有关安全作业环境及安全施工措施等所需费用。
工程承包合同中应当明确安全作业环境及安全施工措施所需费
用
(4)措施方案。项目法人应当组织编制保证安全生产的措施
方案。建设过程中安全生产的情况发生变化时,应当及时对保
证安全生产的措施方案进行调整,并报原备案机关

## Slide 8
(5)拆除工程安全规定。项目法人应当将水利工程中的拆除
工程和爆破工程发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的
施工单位。
项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工15日前,将下
列资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全
生产监督机构备案:
施工单位资质等级证明;
拟拆除或拟爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明;
施工组织方案;
堆放、清除废弃物的措施;
生产安全事故的应急救援预案。

## Slide 9
●勘察(测)单位安全责任
(1)成果要求。勘察(测)单位应当按照法律、法规和工程
建设强制性标准进行勘察(测),提供的勘察(测)文件必须
真实、准确,满足水利工程建设安全生产的需要。
(2)单位与个人安全责任。勘察(测)单位和有关勘察(测)
人员应当对其勘察(测)成果负责。
(3)设计单位在安全事故分析方面的责任。设计单位应当参
与与设计有关的生产安全事故分析,并承担相应的责任。

## Slide 10
●监理单位安全责任
(1)成果要求。建设监理单位应当审查施工组织设计中的安
全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
(2)成果要求。建设监理单位在实施监理过程中:
●发现存在生产安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;
对情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时向
水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机
构以及项目法人报告。

## Slide 11
●施工单位安全责任
(1)资格要求
◆具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全
生产等条件
◆依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围
内承揽工程
◆依法取得安全生产许可证
(2)专职安全生产人员
应当设立安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安
全生产管理人员。施工现场必须有专职安全生产管理人员
专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。
发现生产安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管
理机构报告;对违章指挥、违章操作的,应当立即制止。

## Slide 12
●施工单位安全责任
(3)特种作业人员资格要求。
◆垂直运输机械作业人员
◆安装拆卸工
◆爆破作业人员
◆起重信号工
◆登高架设作业人员等特种作业人员
必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特
种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

## Slide 21: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音