## Slide 1: 解读《突发环境事件应急监测技术规范》
博富特咨询
全面
专业
实用

## Slide 2
博富特培训已拥有专业且强大的培训师团队-旗下培训师都拥有丰富的国际大公司生产一线及管理岗位工作经验，接受过系统的培训师培训、训练及能力评估，能够开发并讲授从高层管理到基层安全技术、技能培训等一系列课程。
我们致力于为客户提供高品质且实用性强的培训服务，为企业提供有效且针对性强的定制性培训服务，满足不同行业、不同人群的培训需求。
博富特认为：一个好的培训课程起始于一个好的设计,课程设计注重培训目的、培训对象、逻辑关系、各章节具体产出和培训方法应用等关键问题。
关于博富特

## Slide 3: 《突发环境事件应急监测技术规范》 发布背景
完善环境应急管理政策法规体系，建立环境应急管理的基本制度，完善环境监测技术体系建设的需要 。
各级环境监测部门应急监测现状的需求。

## Slide 4: 《突发环境事件应急监测技术规范》 主要内容
标准号为：HJ589-2010，
实施时间：2011年1月1日开始实施
主要内容：突发环境事件应急监测的布点与现场监测、样品管理、监测项目和分析方法、数据处理与监测报告、一个附录（突发环境事件应急监测预案编制提纲）。
引用文件：
环境空气质量标准 、地表水环境质量标准 、土壤环境质量标准 、数值修约规则与极限数值的表示和判定 、地下水质量标准 、大气污染物无组织排放监测技术导则 、地表水和污水监测技术规范 、地下水环境监测技术规范 、土壤环境监测技术规范 、环境空气质量自动监测技术规范 、环境空气质量手工监测技术规范

## Slide 5: 《突发环境事件应急监测技术规范》 关键术语
突发环境事件：
指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素或不可抗拒的自然灾害等原因在瞬时或短时间内排放有毒、有害污染物质，致使地表水、地下水、大气和土壤环境受到严重的污染和破坏，对社会经济与人民生命财产造成损失的恶性事件。
应急监测 ：指突发环境事件发生后，对污染物、污染物浓度和污染范围进行的监测。
跟踪监测 ：指为掌握污染程度、范围及变化趋势，在突发环境事件发生后所进行的连续监测，直至地表水、地下水、大气和土壤环境恢复正常。

## Slide 6: 一、布点与采样
1、制定采样计划
（1）根据应急监测预案初步制定采样计划。
（2）选择合适的采样器材。
2、布点
（1）布点原则：对于采样点位的设置，一般要以突发环境事件发生地及其附近区域为主，以最少的监测断面来获取足够的有代表性的所需信息。

## Slide 7: 一、布点与采样
（2）布点方法：要根据污染现场的具体情况和污染区域的特性进行布点。
监测类型 | 控制 断面 | 消减断面 | 特殊断面 | 特殊断面 | 布点方法
江河 | · |  |  | 饮用水取水口、农灌区取水 | 根据现场具体情况布点
湖库 |  |  |  | 出水口、饮用水取水口 | 按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点
地下水 |  |  |  | 饮用水取水处 | 根据水的流想采用网格法或辐射法布点
大气 |  |  |  | 居民区、人群活动区 | 下风向按一定间隔的扇形或圆形布点
土壤 |  |  |  | 作物样品 | 按一定间隔的圆形布点、不同深度采样

## Slide 8: 一、布点与采样
3、采样方法及采样量的确定
具体的采样方法及采样量，要求直接参照相关技术规范等材料。
4、采样频次的确定
对于采样频次的要求，则是要依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，达到以最低的采样频次，取得最有代表性样品的效果。一般在事故刚发生时，适当增加采样频次，待摸清污染物变化规律后，则可以减少采样的频次。

## Slide 9: 一、布点与采样
5、现场采样记录
现场采样记录必须如实记录并在现场完成，至少包括8个信息：
（1）事故发生的时间和地点，污染事故单位名称、联系方式。
（2）现场示意图，如有必要对采样断面（点）及周围情况进行现场录像和拍照，特别注明采样断面（点）所在位置的标志性特征物如建筑物、桥梁等名称。
（3）监测实施方案，包括监测项目（如可能）、采样断面（点位）、监测频次、采样时间等。
（4）事故发生现场描述及事故发生的原因。
（5）必要的水文气象参数（如水温、水流流向、流量、气温、气压、风向、风速等）。

## Slide 10: 一、布点与采样
（6）可能存在的污染物名称、流失量及影响范围（程度）；如有可能，简要说明污染物的有害特性。
（7）尽可能收集与突发环境事件相关的其他信息，如盛放有毒有害污染物的容器、标签等信息，尤其是外文标签等信息，以便核对。
（8）采样人员及校核人员的签名。

## Slide 11: 一、布点与采样
6、跟踪监测采样
（1）为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常常需要进行连续的跟踪监测，直至环境恢复正常或达标。
（2）逆向跟踪监测和确定特征污染物的方法，可以追查确定污染来源或事故责任者。
7、采样的质量保证
（1）采样人员必须是持证上岗；（2）仪器处于良好的技术状态。

## Slide 12: 二、现场监测
1、现场仪器准备
选择仪器：使用方便并能快速鉴别污染物的仪器。
2、现场监测的原则：凡是具备现场测定条件的项目，应该尽量进行现场测定。必要时，需要另采集一份样品送实验室分析。
3、现场监测记录：作为报告应急监测结果的依据之一。应急监测技术规范规定了现场监测记录的格式规范，包括了13项基本必要的信息。

## Slide 13: 二、现场监测
4、现场检测的质量保证：仪器的日常维护和校准。
5、采样和现场监测的安全
对于进入突发环境事件现场的监测人员，必须注意自身的安全防护，首先至少是两人同行，其次进入现场时应该经现场指挥或警戒人员的许可，第三就是要按规定佩戴好必须的防护及救生设备，如进入易燃易爆事故现场的话，应首先使用防爆监测仪器进行现场监测。

## Slide 14: 三、样品管理
1、管理目的：为了保证样品的采集、保存、运输、接收、分析、处置工作有序进行，确保样品在传递过程中始终处于受控状态。
2、主要内容
（1）样品的标志：信息完整、记录一致。
（2）样品的保存：合适的容器和保存方法、合适的固定剂和保存条件。
（3）样品的运送和交接：运输时间短、低温保存、防止泄露、有移交单、当面核对并签字、危险物品需告知。
（4）样品的处置：留样、无害化处理
（5）质量保证：确保样品管理受控、防止污染。

## Slide 15: 四、监测项目和分析方法
1、监测项目
确定原则：在发生已知污染物及未知污染物的突发环境事件下，应该通过多种途径尽快确定主要污染物和监测项目。
（1）已知污染物监测项目的确定：
已知的污染物确定为主要监测项目，考虑衍生有毒有害物。
固定源：通过调查现场和询问技术员确定主要监测项目。
流动源 ：通过询问运输人员和调查运输标签等信息确定主要监测项目。

## Slide 16: 四、监测项目和分析方法
（2）未知污染物的监测项目确定
①通过污染事故现场的一些特征确定。
②根据中毒反应的特殊症状确定。
③通过事故现场周围可能产生污染的排放源的生产、环保、安全记录确定。
④利用空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统确定。
⑤通过现场采样快速分析确定。
⑥通过采集样品送实验室分析确定。

## Slide 17: 四、监测项目和分析方法
2、分析方法
（1） 为快速监测突发环境事件的污染物，首先可采用的快速监测方法： 检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等的监测方法；现有的空气自动监测站、水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法；现行实验室分析方法。
（2）当上述分析方法不能满足要求时，可根据各地具体情况和仪器设备条件，选用其他适宜的方法如 ISO、美国 EPA、日本 JIS等国外的分析方法。

## Slide 18: 四、监测项目和分析方法
3、实验室原始记录及结果表示
（1）实验室原始记录内容
①可按常规例行监测格式规范记录，保证信息完整。
②记录要真实及时，不应追记，记录要清晰完整，字迹要端正。
③如数据有误，用“杠改法”修改，在上方写正确的数字，在下方签名或盖章。
④统一编号，应随监测报告及时、按期归档。

## Slide 19: 四、监测项目和分析方法
（2）分析结果表示方法
对于分析结果表示，一般可以用“定性”、“半定量”或“定量”来表示。
①定性监测结果可用“检出”或“未检出”来表示，并尽可能注明监测项目的检出限。
②半定量监测结果可给出所测污染物的测定结果或测定结果范围 。
③定量监测结果应给出所测污染物的测定结果 。

## Slide 20: 四、监测项目和分析方法
4、质量保证和质量控制
（1）分析人员应熟悉和掌握相关仪器设备和分析方法，持证上岗。
（2）用于监测的各种计量器具要按有关规定定期检定，并在检定周期内进行期间核查，定期检查和维护保养，保证仪器设备的正常运转。
（3）实验用水要符合分析方法要求，试剂和实验辅助材料要检验合格。
（4）实验室采购服务应选择合格的供应商。
（5）实验室环境条件应满足分析方法要求，需控制温湿度等条件的实验室要配备相应设备，监控并记录环境条件。
注意：实验室质量保证和质量控制的具体措施参照相应的
技术规范执行。

## Slide 21: 五、监测报告
1、基本原则：突发环境事件应急监测报告以及时、快速报送为原则。
2、报告形式：电话、传真、电子邮件、监测快报、简报等形式。另外，对未通过计量认证 /实验室认可的监测项目，可按当地环境保护行政主管部门或任务下达单位的要求进行报送。

## Slide 22: 五、监测报告
3、应急监测报告主要内容
a．标题名称。
b．监测单位名称和地址，进行测试的地点。
c．监测报告的唯一性编号和每一页与总页数的标志。
d．事故发生的时间、地点，监测断面（点位）示意图，发生原因，污染来源，主要污染物质，污染范围，必要的水文气象参数等。
e．所用方法的标志（名称和编号）。
f．样品的描述、状态和明确的标志。
g．样品采样日期、接收日期、检测日期。
h．检测结果和结果评价（必要时）。
i．审核人、授权签字人签字（已通过计量认证/实验室认可的监测项目）等。
j．计量认证/实验室认可标志（已通过计量认证/实验室认可的监测项目）。

## Slide 23: 五、监测报告
4、环境污染程度评价：
（1）对区域的环境污染程度的评价，则执行相应的环境质量标准。
（2）对某事故单位造成的污染程度，则按照相应的污染物排放标准进行评价，而同时对环境所造成的污染，同样也执行相应的环境质量标准。
（3）对尚无评价标准的，一般根据当地环境保护行政主管部门、任务下达单位或事故涉及方认可或推荐的方法或标准进行评价。

## Slide 24: 五、监测报告
5、时间要求：
突发环境事件应急监测结果应以电话、传真、监测快报等形式立即上报，跟踪监测结果以监测简报形式在监测次日报送，事故处理完毕后，应出具应急监测报告。
6、报送范围：
按当地突发性环境污染事件（故）应急预案要求进行报送。一般突发环境事件监测报告上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位；重大和特大突发环境事件除上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位外，还应报上一级环境监测部门。

## Slide 25: 五、监测报告
5、时间要求：
突发环境事件应急监测结果应以电话、传真、监测快报等形式立即上报，跟踪监测结果以监测简报形式在监测次日报送，事故处理完毕后，应出具应急监测报告。
6、报送范围：
按当地突发性环境污染事件（故）应急预案要求进行报送。一般突发环境事件监测报告上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位；重大和特大突发环境事件除上报当地环境保护行政主管部门及任务下达单位外，还应报上一级环境监测部门。
7、质量保证：监测报告信息完整、实行三级审核。

## Slide 26: 六、突发环境事件应急监测预案编制提纲
《突发环境事件应急监测预案》编制提纲
1 、总则 。
2 、适用范围 。
3 、组织机构与职责分工 。
4 、应急监测仪器配置 。
5 、应急监测工作基本程序（应急监测工作网络图 、应急监测工作流程图 、应急监测质量控制要求及流程图 ）。
6 、应急监测方案制定的基本原则。
7、 应急监测技术支持系统 （国家相应法律、规范支持系统；环境监测技术规范支持系统 ；当地危险源调查数据库支持系统 ；各类化学品基本特性数据库支持系统 ；常见突发环境事件处置技术支持系统 ；专家支持系统 ）。
8 、应急监测防护装备、通讯设备及后勤保障体系 。

## Slide 27: 结 束 语
在本级监测站不具备独立完成应急监测任务的能力需要上级监测站或者同级其他部门协助时，应急监测技术规范并未规定一个相应程序。在现实的应急监测工作中为了分清权责，尚可对可以或者应该请求协助的特定情况进行说明。正所谓磨刀不误砍柴功，应急基础、保障、人才建设依然是我们应急能力建设的重点，也是落实建立全防全控的防范体系要求。应急监测技术规范在应急设备日常管理、应急制度建设、应急演练的实施等规定上尚有欠缺。同时由于现阶段监测站技术水平总体上还比较落后，应急监测技术规范并未把对监测结果或者污染程度做出评价界定为硬性执行的指标。环境应急监测的水平落后和投入不足是无可否认的现实，但是从另一角度看来，监测站应急监测能力及应急监测规范在这样的现实基础上还是有可以改进的空间。《突发环境事件应急监测技术规范》的发布使得应急监测有据可依，有条可循。虽然按图索骥不一定能保证环境应急响应有良好的效果，但规范性的指导和要求提供一个较完美的参照模板。要提高突发环境事件应急监测的能力重在平时的积累，务实反思，对照自身的不足，看到了差距才有进步的可能。

## Slide 28: 感谢聆听
扫码关注我们
获取第一手安全资讯
如需进一步沟通
↓↓↓
联系我们 | 15250014332 / 0512-68637852
资源整合，产品服务
↓↓↓
公司官网 | http://www.bofety.com/
微信公众号
抖音